## Datos
| Identificación del Bloque | Número de repeticiones | T1 inicial ºC | T2 inicial ºC | T3 inicial ºC | T4 inicial ºC | HR inicial % | T1 final ºC | T2 final ºC | T3 final ºC | T4 final ºC | HR final % | Patrón #1 | Calibrando #1 | Patrón #2 | Calibrando #2 | Patrón #3 | Calibrando #3
1.002 | dfgh | 3 | 22.467 | 20.872 | 21.102 | 20.885 | 53.38 | 22.454 | 20.911 | 21.118 | 20.881 | 53.4 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0

## Información
Información de la Calibración
Nombre del Cliente | lcm
Número de Certificado | LCM 08680125
Número de Solicitud | 466-24
Identificación del Calibrando | xxx
Responsable de la Calibración | leorr
Responsable de la Revisión | yaltza
Patrón a utilizar | Bloques Patrón de Cerámica de 0,5 mm a 100 mm
Material de los Bloques Patrón | Patrón en cerámica
Secuencia de Calibración | Desviación central
Tiempo inicial default (minutos) | 1
Tiempo de estabilización default (segundos) | 20
Número de Repeticiones | 3
Unidades | mm